附件

2021年区政府挂牌督办重大事故隐患项目名单

| 序号 | 隐患主体单位 | 单位地址 | 隐患 类别 |  | 主要隐患或可能引发的后果 | 整改措施 | 属地管理 单位 | 整改 资金 （万元） | 区级牵头 督办部门 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏州市佳仕达时装有限公司 | 高新区新门路56号 | B |  | 地下车库违规改造成服装仓库，无法满足消防安全相关要求，易引发火灾事故。 | 清空关闭企业 | 吴中高新区管委会 | 30 | 吴中消防 救援大队 | 2021年10月 |
| 2 | 吴中大道路段 | 吴中大道（东吴南路-浦庄大道） | A |  | 交通流量较大，部分标志标线不合理，易引发交通事故。 | 优化标志标线，整改提升 | 越溪街道办事处、胥口镇人民政府、横泾街道办事处、吴中高新区管委会、城南街道办事处 | 300 | 吴中 交警大队 | 2021年10月 |
| 3 | 苏州金宏气体股份有限公司吴中分公司 | 木渎镇钟塔路6号 | B |  | 该公司成立于2009年1月，主要储存液态混合气体，储罐、管道使用年限较长，已经开始锈蚀，充装工艺自动化程度低，目前已经停止储存充装各类液态气体，存在安全隐患。 | 对储罐、管道设备进行拆除 | 木渎镇人民政府 | 550 | 区应急 管理局 | 2021年11月 |
| 4 | 木东路路段 | 木渎镇木东路（木东公路至翠坊大街） | B |  | 交通流量较大，部分标志标线不合理，易引发交通事故。 | 优化标志标线，整改提升 | 木渎镇人民政府、横泾街道办事处 | 150 | 吴中 交警大队 | 2021年10月 |
| 5 | 姑竹路兴福堂路路口 | 木渎镇姑竹路兴福堂路路口 | B |  | 该路口地处商业综合体和住宅小区的交汇处，车流、人流较大，但该路口未有渠化措施，严重影响车辆和行人通行，存在安全隐患。 | 路口渠化（增设红绿灯、监控、抓拍等设施设备 | 木渎镇人民政府 | 100 | 吴中 交警大队 | 2021年10月 |
| 6 | 苏州信义新型墙体材料有限公司 | 甪直镇长虹北路220号 | B |  | 该厂房年久失修、破损严重，支撑横梁腐蚀疏松、钢筋裸露，墙面可见多条不等裂缝，极易造成人员伤亡和财产损失。 | 拆除 | 甪直镇人民政府 | 200 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 7 | 任士达喷灌器材有限公司 | 甪直镇长虹北路188号 | B |  | 该厂房年久失修、破损严重，存在电线私拉乱接、安全通道堵塞、消防器材遮挡等现象，逃生困难，易造成人员伤亡。 | 拆除 | 甪直镇人民政府 | 250 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 8 | 苏州市吴中区玻璃制品厂 | 胥口镇城头路15号 | B |  | 厂房年久失修、破损严重，无消防水管网，易造成人员伤亡和财产损失。 | 拆除 | 胥口镇人民政府 | 1500 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 9 | 子胥路全线 | 子胥路全线（孙武路至东山大道） | A |  | 非机动车道缺失，交通事故频发。 | 增设非机动车道，优化标志线。 | 胥口镇人民政府 | 3000 | 区交通运输局牵头，吴中交警大队配合 | 2021年12月 |
| 10 | 东山镇山水桥 | 东山镇山水路 | B |  | 该桥梁建于八十年代，桥梁年久失修，存在坍塌隐患。 | 重建 | 东山镇人民政府 | 380 | 区交通 运输局 | 2021年10月 |
| 11 | 原裕得纺织老旧厂房 | 临湖镇东山大道3018号泰和制管院内 | B |  | 苏州市泰和制管有限公司院内原裕得纺织厂房（5858平方米）因年久失修、属于危旧厂房，易因房屋塌坍造成人员伤亡及财产损失。 | 拆除 | 临湖镇人民政府 | 24 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 12 | 苏州市吴中区光福潭山铸件厂 | 光福镇邓尉村坎上 | B |  | 苏州市吴中区光福潭山铸件厂部分厂房因年久失修（危房），存在坍塌危险，需拆除，面积为1150平方米；部分厂房需修缮加固，面积为1200平方米。 | 拆除修缮 | 光福镇人民政府 | 760 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 13 | 缥缈峰景区山顶观光塔 | 金庭镇堂里村缥缈峰景区 | A |  | 观光塔年久失修、建筑结构风化严重，易导致高空坠物伤人的隐患。 | 修缮 | 金庭镇人民政府 | 2900 | 区文体 旅游局 | 2021年12月 |
| 14 | 横泾中学旧教学楼 | 横泾街道中兴路130号 | B |  | 房屋老旧，结构变化，易坍塌。 | 拆除 | 横泾街道办事处 | 20 | 区住建局 | 2021年10月 |
| 15 | 吴东路部分路段 | 郭巷街道吴东路（九盛港路至郭新西路） | B |  | 因涉及拆迁，道路施工时非机动车道部分缺失，易引发交通事故。 | 增加安全防护设施、优化标志标线。 | 郭巷街道办事处 | 10 | 区交通运输局牵头，吴中交警大队配合 | 2021年10月 |
| 16 | 524国道临运河路段 | 城南街道辖区524国道临运河路段 | B |  | 该路段车流量极大，路东侧临运河有热电厂蒸汽管道经过，且临水路段多处防撞护栏缺失，易引发事故。 | 安装波形防撞护栏，提升过往车辆的行车安全 | 城南街道办事处 | 50 | 吴中 交警大队 | 2021年10月 |
| 17 | 文溪花苑二期 | 越溪街道文溪路999号 | B |  | 消防设施器材未保持完好有效，室内消火栓系统压力不足，一旦发生火灾，不能及时扑救，容易发生伤亡事故。 | 按照规定标准配置消防设施器材，维修室内消火栓管网，确保压力符合标准。 | 越溪街道办事处 | 140 | 吴中消防 救援大队 | 2021年10月 |
| 18 | 香山街道长沙社区南旺山民房 | 香山街道长沙社区南旺山 | B |  | 南旺山西麓存在一处小型滑坡、崩塌地质灾害，该处已出现裂缝并有扩大趋势，坡面裂缝不断贯通，频繁出现坡面岩体崩落，坡脚非正常渗水，2户民房存在重大安全风险隐患。 | 搬离、拆迁安置 | 香山街道办事处 | 90 | 度假区 （度假区住建局） | 2021年10月 |
| 说明 | 根据《苏州市安全生产重大事故隐患排查治理工作考核方法》（苏府办〔2011〕210号）第六条规定，挂牌的各类重大事故隐患大致分为A、B分类：A类属于整改难度大、规模较大、资金较大的挂牌项目；B类属于整改难度、规模、资金等因素低于A类的挂牌项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |